## 表紙
新潟市新亀田清掃センター
整 備 ・ 運 営 事 業
様 式 集
（Excel版）
令和6年4月
新 潟 市

## 提案書提出資料一覧表
提案書提出資料 一覧
NO. | 様式NO. | 名称 | フォーム
|  |  | WORD | EXCEL
1 | 様式第1号-1 | 要求水準書添付資料配付希望届 |  | ○
2 | 様式第1号-2 | 入札説明書等に関する質問書 |  | ○
3 | 様式第2号 | 現地確認申込書 | ○
4 | 様式第3号 | 参加表明書 | ○
5 | 様式第4号 | 構成員及び協力企業一覧表 | ○
6 | 様式第5号 | 予定する建設事業者の構成 | ○
7 | 様式第6号 | 参加資格審査申請書 | ○
8 | 様式第6号-1 | 暴力団等の排除に関する誓約書 | ○
9 | 様式第7号 | 委任状（代表企業） | ○
10 | 様式第8号 | 委任状（代理人） | ○
11 | 様式第9号 | 各業務を担当する者の要件を証明する書類 ※表紙 | ○
12 | 様式第9号-1 | 「入札説明書 第３章 ２ (2) オ」に規定する焼却施設の建築物に係る建設工事実績 | ○
13 | 様式第9号-2 | 「入札説明書 第３章 ２ (3) オ」に規定する焼却施設のプラント設備に係る設計・建設工事実績 | ○
14 | 様式第9号-3 | 「入札説明書 第３章 ２ (4) イ」に規定する焼却施設の運転管理業務実績 | ○
15 | 様式第9号-4 | 「入札説明書 第３章 ２ (4) ウ」に規定する配置予定者の資格及び業務経験 | ○
16 | 様式第9号-5 | 技術者の配置に係る誓約書 | ○
17 | 様式第10号 | 入札辞退届 | ○
18 | 様式第11号-1 | 対面的対話への参加申込書 | ○
19 | 様式第11号-2 | 対面的対話における確認事項 | △ | ○
20 | 様式第12号 | 入札提案書類提出届 | ○
21 | 様式第13号 | 要求水準に関する誓約書 | ○
22 | 様式第13号-1 | 要求水準に対する設計仕様書 | △ | ○
23 | 様式第14号 | 入札書 | ○
24 | 様式第14号（別紙1） | 入札価格参考資料（設計・建設業務に係る対価） | △ | ○
25 | 様式第14号（別紙2） | 入札価格参考資料（運営業務に係る対価） | △ | ○
26 | 様式第14号（別紙3） | 入札価格参考資料（新潟市のライフサイクルコスト） | △ | ○
27 | 様式第15号 | 新潟市新亀田清掃センター整備・運営事業技術提案書 ※表紙 | ○
28 | 様式第15号-1 | 環境負荷が少なく、周辺環境や周辺住民に配慮した施設 ※表紙 | ○
29 | 様式第15号-1-1 | 公害防止基準満足のための取組み | ○
30 | 様式第15号-1-1（別紙） | 運転目安値・要監視値 |  | ○
31 | 様式第15号-1-2 | 優れた処理技術の導入 | ○
32 | 様式第15号-1-2（別紙） | 最終処分量 |  | ○
33 | 様式第15号-1-3 | 景観及びデザイン | ○
34 | 様式第15号-2 | 安心かつ安全で安定性に優れ、長期稼働できる施設 ※表紙 | ○
35 | 様式第15号-2-1 | 基本性能の維持及び長寿命化 | ○
36 | 様式第15号-2-1（別紙1） | 主要機器の維持補修計画（1年目から20年目） |  | ○
37 | 様式第15号-2-1（別紙2） | 主要機器の維持補修計画（21年目から35年目） |  | ○
38 | 様式第15号-2-2 | 処理システムの安定稼働 | ○
39 | 様式第15号-3 | 省エネルギーで効率的なエネルギー生産が可能な低炭素社会形成を推進する施設 ※表紙 | ○
40 | 様式第15号-3-1 | 省エネルギーへの配慮及び売電電力量の最大化 | ○
41 | 様式第15号-3-1（別紙1） | 二酸化炭素排出量 |  | ○
42 | 様式第15号-3-1（別紙2） | 電力収支及び発電効率 |  | ○
43 | 様式第15号-3-1（別紙3） | 操炉計画 |  | ○
44 | 様式第15号-3-1（別紙4） | 売電電力量の変動 |  | ○
45 | 様式第15号-3-2 | 環境学習計画 | ○
46 | 様式第15号-4 | 災害に強く強靭性を有する施設 ※表紙 | ○
47 | 様式第15号-4-1 | 防災機能を有する施設 | ○
48 | 様式第15号-4-2 | トラブル対策及び災害廃棄物の処理 | ○
49 | 様式第15号-5 | 経済性・効率性に優れた施設 ※表紙 | ○
50 | 様式第15号-5-1 | 直接搬入車両に係る搬入・搬出管理の効率性 | ○
51 | 様式第15号-5-2 | 屋外配置動線計画 | ○
52 | 様式第15号-5-3 | 屋内配置動線計画 | ○
53 | 様式第15号-6 | 工事計画、事業の実施体制及び管理計画等 ※表紙 | ○
54 | 様式第15号-6-1 | 事業実施体制及び人員配置 | ○
55 | 様式第15号-6-1（別紙） | SPC及び施設構成人員 |  | ○
56 | 様式第15号-6-2 | 全体工事計画 | ○
57 | 様式第15号-6-3 | リスク管理及び対処方法 | ○
58 | 様式第15号-6-3（別紙1） | リスク管理方法 |  | ○
59 | 様式第15号-6-3（別紙2） | セルフモニタリングの実施内容と頻度 |  | ○
60 | 様式第15号-6-4 | 経営計画及び事業収支計画 | ○
61 | 様式第15号-6-4（別紙1） | 事業収支計画 |  | ○
62 | 様式第15号-6-4（別紙2） | 費用明細書（固定費） |  | ○
63 | 様式第15号-6-4（別紙3） | 費用明細書（変動費に関する提案単価） |  | ○
64 | 様式第15号-6-4（別紙4） | 費用明細書（変動費） |  | ○
65 | 様式第15号-6-4（別紙5） | SPCの出資構成 |  | ○
66 | 様式第15号-6-5 | 地域への貢献 | ○
67 | 様式第15号-6-5（別紙） | 地域経済への貢献金額 |  | ○
68 | 様式第16号 | 添付資料 ※表紙 | ○
69 | 様式第17号 | 提案図書概要版 ※表紙 | ○
70 | 様式第17号-1 | 提案図書概要版 | ○
71 | 様式第18号 | 委任状（開札の立会い） | ○

## 様式第1号-1
様式第1号-1
令和 年 月 日
新潟市長 中原 八一 あて
要求水準書添付資料配付希望届
「新潟市新亀田清掃センター整備・運営事業 入札説明書」第５章１（2）に基づき、以下の事項に留意のうえ、要求水準書添付資料【希望者配付分】の配付を希望します。
《留意事項》
| 1 | 要求水準書添付資料【希望者配付分】は、旧施設図面等の詳細データであり、一般公表することを前提としていない情報であるため、関係者以外への配付を行わない等、取扱に注意すること。
| 2 | 要求水準書添付資料は、本事業における条件下で適用される事項も含まれるため、本事業に係る検討以外の目的で使用しないこと。
会社名
|  |  | 住所 | 〒
所属
担当者氏名
電話
FAX
電子メール
|  |  | 配付方法 | 電子メール ・ ＣＤ－Ｒ
(どちらかに○)

## 様式第1号-2
様式第1号-2
令和 年 月 日
新潟市長 中原 八一 あて
入札説明書等に関する質問書
「新潟市新亀田清掃センター整備・運営事業」の入札説明書等について、次のとおり質問がありますので提出します。
担当者 | 会社名
所属
担当者名
電話
FAX
電子メール
総質問数 |  | ●問
(1) 入札説明書に関する質問
No | 頁 | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 | 項目6 | 項目7 | 項目8 | 項目名 | 内容
1 | 1 | 第●章 | 1 | (1) | ア | (ｱ) | a | (a) | (i) | ●●
2
3
(2) 要求水準書に関する質問
No | 頁 | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 | 項目6 | 項目7 | 項目8 | 項目名 | 内容
1 | 1 | 第● | 1 | (1) | ア | (ｱ) | a | (a) | i) | ●●
2
3
(3) 落札者決定基準に関する質問
No | 頁 | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 | 項目6 | 項目7 | 項目8 | 項目名 | 内容
1 | 1 | 項目1: 第●; 項目2: 1; 項目3: (1); 項目4: ア | ●●
2
3
(4) 様式集に関する質問
No | 頁 | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 | 項目6 | 項目7 | 項目8 | 項目名 | 内容
1 | 様式第●号 | [8 empty] | ●● | bar: 項目1
2
3
(5) 基本協定書（案）に関する質問
No | 頁 | 項目1: 条; 項目2: 項; 項目3: 号 | 項目名 | 内容
1 | 1 | [8 empty] | ●● | bar: 項目1 to 項目3
2
3
(6) 基本契約書（案）に関する質問
No | 頁 | 項目1: 条; 項目2: 項; 項目3: 号 | 項目名 | 内容
1 | 1 | [8 empty] | ●● | bar: 項目1 to 項目3
2
3
(7) 建設工事請負契約書（案）に関する質問
No | 頁 | 項目1: 条; 項目2: 項; 項目3: 号 | 項目名 | 内容
1 | 1 | [8 empty] | ●● | bar: 項目1 to 項目3
2
3
(8) 運営業務委託契約書（案）に関する質問
No | 頁 | 項目1: 条; 項目2: 項; 項目3: 号 | 項目名 | 内容
1 | 1 | [8 empty] | ●● | bar: 項目1 to 項目3
2
3
※1：質問は、本様式1行につき1問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2：質問数に応じて行数を増やし、「No」の欄に通し番号を記入すること。 なお、「No」欄及び「頁」欄等英数字を記入する際は、半角で記入すること。
※3：（1）～（8）まで1つのExcelファイルで作成し、シートをそれぞれ分けること。
※4：提出にあたり、赤字で記載している例示は消去すること。

## 様式第11号-2
様式第11号-2
対面的対話における確認事項
令和 年 月 日
新潟市長 中原 八一 宛
「新潟市新亀田清掃センター整備・運営事業」の入札説明書等に関して、対話での確認を希望する事項について、下記のとおり提出します。
質問者 |  |  | 受付グループ名
代表企業
担当者 |  |  | 氏名
所属
電話
FAX
電子メール
１．対面的対話における確認事項
No. | 書類名 | 頁 | 項目1 | 項目2 | 項目3 | 項目4 | 項目5 | 項目6 | 項目7 | 項目8 | 項目名 | 質問内容
※1 | 確認事項は、本様式1行につき1問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2 | 確認事項数に応じて行数を増やし、対面的対話において取り上げたい優先順位の高いものから確認事項の上位に記述し、「No.」の欄に通し番号を記入すること。 なお、「No」欄及び「頁」欄等英数字を記入する際は、半角で記入すること。
※3 | 「項目名」欄には，項目名のついている項目で最下位のものの名称を記入すること。

## 様式第13号-1
様式第13号-1
要求水準に対する設計仕様書
【後日（第１回質問回答書公表時）配付】

## 様式第14号（別紙1）
様式第14号（別紙1）
入札価格参考資料（設計・建設業務に係る対価）
単位：円
費目 |  |  |  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 合計
|  | 1. | 土木工事 | [6 empty] | 0
|  | 2. | 建築工事 | [6 empty] | 0
|  | 3. | 機械設備工事 | [6 empty] | 0
|  | 4. | 解体工事 | [6 empty] | 0
|  | 5. | 配管工事 | [6 empty] | 0
|  | 6. | 電気・計装工事 | [6 empty] | 0
|  | 7. | 共通仮設費 | [6 empty] | 0
|  | 8. | 現場管理費 | [6 empty] | 0
|  | 9. | 一般管理費 | [6 empty] | 0
|  | 工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計・建設業務に係る対価 |  |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a欄
設計・建設業務に係る対価 |  |  |  | 割合 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※2 | 単価は円単位とし、その端数は切り捨てとすること。
※3 | 消費税及び地方消費税は、含めない金額を記載すること。なお、物価上昇分は、考慮しないこと。
※4 | 様式第14号及び様式第14号（別紙3）との整合に留意すること。
※5 | 入札説明書に記載の方法により封入して、入札書の提出と同時に提出すること。
受付グループ名：

## 様式第14号（別紙2）
様式第14号（別紙2）
入札価格参考資料 （運営業務に係る対価）
単位：円
費目 |  |  |  | 運営期間の総額
固定費
| ① 運営業務委託料（固定費） |  |  | 0
|  | 変動費 | 円/t
| ② 運営業務委託料（変動費） |  |  | 0
運営業務に係る対価( = ① + ②) |  |  |  | 0 | b欄
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとすること。
※3 | 消費税及び地方消費税は、含めない金額を記載すること。なお、物価上昇分は、考慮しないこと。
※4 | 様式第14号、様式第14号（別紙3）、様式第15号-6-4（別紙1～5）との整合に留意すること。
※5 | 入札説明書に記載の方法により封入して、入札書の提出と同時に提出すること。
受付グループ名：

## 様式第14号（別紙3）
様式第14号（別紙3）
入札価格参考資料（新潟市のライフサイクルコスト）
単位：円
事業年度 |  |  |  | 設計・建設期間 |  |  |  |  | 運営期間
|  |  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度
① | 設計・建設業務における支払額 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・ | 運営業務委託料（固定費） | 設計・建設期間 令和7年度: 0; 設計・建設期間 令和8年度: 0; 設計・建設期間 令和9年度: 0; 設計・建設期間 令和10年度: 0; 設計・建設期間 令和11年度: 0
|  | ・ | 運営業務委託料（変動費） | 設計・建設期間 令和7年度: 0; 設計・建設期間 令和8年度: 0; 設計・建設期間 令和9年度: 0; 設計・建設期間 令和10年度: 0; 設計・建設期間 令和11年度: 0
| a | 運営業務委託料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② | 運営業務における支払額（＝a） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③ | 市の事業者への支払額( = ① + ② ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
事業年度 |  |  |  | 設計・建設期間 令和7年度: 運営期間; 運営期間 令和19年度: 合計
|  |  |  | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
① | 設計・建設業務における支払額 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・ | 運営業務委託料（固定費） | [12 empty] | 0
|  | ・ | 運営業務委託料（変動費） | [12 empty] | 0
| a | 運営業務委託料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② | 運営業務における支払額（＝a） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③ | 市の事業者への支払額( = ① + ② ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 |  | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※2 |  | 単価は円単位とし、その端数は切り捨てとすること。
※3 |  | 消費税及び地方消費税は、含めない金額を記載すること。なお、物価上昇分は、考慮しないこと。
※4 |  | 様式第14号、様式第14号（別紙1及び別紙2）、様式第15号-6-4(別紙1～5)との整合に留意すること。
※5 |  | 入札説明書に記載の方法により封入して、入札書の提出と同時に提出すること。 |  | 運営期間 令和30年度: 受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式15号-1-1（別紙）
様式第15号-1-1（別紙）
運転目安値・要監視値
計測項目 |  | 運転 目安値 | 要監視値 |  | 停止基準
|  |  | 数値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法
ばいじん | g/m3N |  |  | 1時間平均値が数値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善対策を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
塩化水素 | ppm |  |  |  | 30
硫黄酸化物 | ppm |  |  |  | 20
窒素酸化物 | ppm |  |  |  | 50
一酸化炭素 | ppm |  |  | 瞬間値のﾋﾟｰｸを極力発生させないように留意する｡ 1時間平均値が数値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 30 | 4時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
[5 empty] | 100 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ m3N | － | － | － | 0.1 | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、直ちに本施設の運転を停止する。
水銀 | μg/m3N |  |  | 連続測定値が数値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善対策を開始する。 | 30 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、法令に基づき速やかに再計測を行い、対応は市と協議する。
※1 表中は、乾きベース、酸素濃度12％換算値である。
※2 上記の表の黄色部に運転目安値、要監視値を記載すること。
※3 運転目安値は、運転時の目安とする値である。
※4 要監視値とは、数値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する値である。
※5 基準値は経済的・効率的な視点も考慮すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-1-2（別紙）
様式第15号-1-2（別紙）
最終処分量
項目 |  |  | 単位 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | 備考
計画処理量 |  |  | (ｔ/年) | 8739 | 85329 | 8739 | 令和12年度の計画処理量（定常時）
低位発熱量 |  |  | (kJ/kg) | 5800 | 9400 | 12400
三成分値 |  | 灰分 | (%) | 7 | 7.4 | 7.8
残渣 発生量 | 焼却灰 | 焼却灰 | (ｔ/年) |  |  |  | 水分等を含む搬出時の重量（計量できる状態）
|  | 含水率 | (%) |  |  |  | 焼却灰の含水率
| 飛灰 | 乾灰 | (ｔ/年) |  |  |  | 計画処理量に対して発生する全量
|  | 処理物 | (ｔ/年) |  |  |  | 水分等を含む搬出時の重量（計量できる状態）
残渣 発生率 | 焼却灰 |  | (%) |  |  |  | 自動計算
| 飛灰 | 乾灰 | (%) |  |  |  | 自動計算
|  | 処理物 | (%) |  |  |  | 自動計算
最終処分量 |  |  | (ｔ/年) |  |  |  | 自動計算
最終処分率 |  |  | (%) |  |  |  | 自動計算
※1 網掛け部（黄色）に、該当する数値を記入し、その他のセルは原則として変更しないこと。数値は、令和12年度時点とする。
※2 残渣発生率＝各残渣の発生量÷計画処理量×100
※3 飛灰（処理物）の発生量は、計画処理量を焼却処理した場合に対して発生する飛灰（乾灰）の全量を処理した場合の重量を記載すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-2-1（別紙1）
様式第15号-2-1（別紙1）
主要機器の維持補修計画（1年目から20年目）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標 耐用 年数 | 維持補修スケジュール | [19 empty] | 備 考
[14 empty] | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
[6 empty] | BM | TBM | CBM | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  | （2030） | （2031） | （2032） | （2033） | （2034） | （2035） | （2036） | （2037） | （2038） | （2039） | （2040） | （2041） | （2042） | （2043） | （2044） | （2045） | （2046） | （2047） | （2048） | （2049）
受入供給設備 （計量棟を含む）
燃焼設備
燃焼ガス 冷却設備
排ガス処理 設備
余熱利用 設備
通風設備
灰出し 設備
給水設備
排水処理 設備
雑設備
電気設備
計装設備
建築・土木
建築機械設備
建築電気設備
その他
固定費（補修費用）（千円）
※1 建設対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
※2 作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）」（平成22年3月（令和3年3月改訂）、環境省）を参考とすること。
※3 表中の保全方法においてBMは事後保全、TBMは時間基準保全（予防保全）、CBMは状態基準保全（予防保全）を指す。
※4 表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・詰り」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載すること。
※5 維持補修スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけ、各年度の補修費用の合計金額を固定費（補修費用）欄に記入すること。
※6 消費税及び地方消費税は、含めない金額を記載すること。なお、物価上昇分は、考慮しないこと。
※7 様式第14号（別紙2及び別紙3）、様式第15号-6-4（別紙1及び別紙2）との整合に留意すること。 | [13 empty] | 維持補修スケジュール 令和29年度 （2047）: 受付グループ名：
※8 必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。

## 様式第15号-2-1（別紙2）
様式第15号-2-1（別紙2）
主要機器の維持補修計画（21年目から35年目）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標 耐用 年数 | 維持補修スケジュール | [14 empty] | 備 考
[14 empty] | 令和32年度 | 令和33年度 | 令和34年度 | 令和35年度 | 令和36年度 | 令和37年度 | 令和38年度 | 令和39年度 | 令和40年度 | 令和41年度 | 令和42年度 | 令和43年度 | 令和44年度 | 令和45年度 | 令和46年度
[6 empty] | BM | TBM | CBM | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  | （2050） | （2051） | （2052） | （2053） | （2054） | （2055） | （2056） | （2057） | （2058） | （2059） | （2060） | （2061） | （2062） | （2063） | （2064）
受入供給設備 （計量棟を含む）
燃焼設備
燃焼ガス 冷却設備
排ガス処理 設備
余熱利用 設備
通風設備
灰出し 設備
給水設備
排水処理 設備
雑設備
電気設備
計装設備
土木・建築
建築機械設備
建築電気設備
その他
固定費（補修費用）（千円）
※1 建設対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
※2 作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）」（平成22年3月（令和3年3月改訂）、環境省）を参考とすること。
※3 表中の保全方法においてBMは事後保全、TBMは時間基準保全（予防保全）、CBMは状態基準保全（予防保全）を指す。
※4 表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・詰り」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載すること。
※5 維持補修スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけ、各年度の補修費用の合計金額を固定費（補修費用）欄に記入すること。
※6 消費税及び地方消費税は、含めない金額を記載すること。なお、物価上昇分は、考慮しないこと。 | [13 empty] | 維持補修スケジュール 令和44年度 （2062）: 受付グループ名：
※7 必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。

## 様式第15号-3-1（別紙1）
様式第15号-3-1（別紙1）
二酸化炭素排出量
項 目 |  |  | 単位 | 数値 | 備考
交付率 |  |  | － | 1/2
処理能力 |  |  | t/日 | 420
処理方式 |  |  | － | ストーカ式
施設の稼働に伴う二酸化炭素排出量の計算 | 年間ごみ処理量 |  | t/年 |  | 様式第15号-3-1（別紙2及び別紙3）より設定
| 燃料 | 灯油 | kL/年 |  | 年間使用量を入力
|  | A重油 | kL/年 |  | 年間使用量を入力
|  | 軽油 | kL/年 |  | 年間使用量を入力
|  | 都市ガス | ㎥/年 |  | 年間使用量を入力
| 電力 | 買電量 | kWh/年 |  | 提案値を入力
|  | 売電量 | kWh/年 |  | 提案値を入力
| 外部へ 熱供給 | 田舟の里 | GJ/年 |  | 提案値を入力
|  | 場内ロードヒーティング | GJ/年 |  | 提案値を入力
| 外部へ 電気供給 | 田舟の里 | kWh/年 | 235000
| 排出係数 | 灯油 | t-CO2/kL | 2.49 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11
|  | A重油 | t-CO2/kL | 2.71 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11
|  | 軽油 | t-CO2/kL | 2.58 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11
|  | 都市ガス | t-CO2/N㎥ | 0.00223 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11
|  | 電気 | t-CO2/kWh | 0.000555 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11
|  | 熱供給 | t-CO2/GJ | 0.057 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11
| エネルギー起源CO2排出量 | 灯油 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
|  | A重油 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
|  | 軽油 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
|  | 都市ガス | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
|  | 電気 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
|  | 計 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| 熱回収削減量 | 電気売電 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
|  | 電気供給 | t-CO2/年 | 130.425 | 自動計算
|  | 熱供給 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算
| 排出実績値 |  | t-CO2/年 | -130.425 | 自動計算
| ごみ1tあたりのCO2排出量 |  | kg-CO2/ｔ-焼却ごみ | #DIV/0! | 自動計算
| CO2排出量の基準 |  | kg-CO2/ｔ-焼却ごみ | -145 | 自動計算
| 適合状況判定 |  | － | #DIV/0! | 自動計算
※1 算定条件（年間稼動日数、計画処理量、操炉計画）は、様式第15号-3-1（別紙2及び別紙3）とする。
※2 算定根拠は添付資料に添付すること。
※3 管理棟、計量棟、外構等を含めた計算とすること。
受付グループ名：

## 様式第15号-3-1（別紙2）
様式第15号-3-1（別紙2）
電力収支及び発電効率
| １．日処理量 |  |  | 単位：（％） |  | ２．消費電力量 |  |  |  | 単位：（kWh/日）
| 日処理量 （負荷率） | 稼働炉数 |  |  |  | 分類 |  | ごみ質 | 炉数 | 消費電力量
|  | 3炉 | 2炉 | 1炉 |  | プラント動力 |  | 基準ごみ質 | （3炉）
（2炉）
| ※1： に数値を記述すること。 | [7 empty] | （1炉）
| ※2：運転時の標準的な日処理量（負荷率）を提案すること。 |  |  |  |  | 建築動力(照明等含む)
| ※3：様式第15号-3-1（別紙3）操炉計画の処理量に連動する |  |  |  |  | ※1： に数値を記述すること。
| ため、年間処理量にも留意すること。 |  |  |  |  | ※2：日処理量に応じた消費電力量を記述すること。
※3：付属棟や外構等は所掌区分のプラント動力または建築動力に含めること。
※4：田舟の里への送電、急速充電設備は見込まないものとすること。
| ３．蒸気タービンの発電電力 |  |  | 単位：（kW） |  | ４．蒸気タービン発電以外の年間発電電力量
| 季節 | 稼働炉数 |  |  |  | 蒸気タービン発電以外の年間発電電力量（kWｈ/年）
|  | 3炉 | 2炉 | 1炉
春/秋
| 夏 |  |  |  |  | ※1： に数値を記述すること。
| 冬 |  |  |  |  | ※2：蒸気タービン発電以外の発電は、太陽光発電等の発電電力を見込むこと。
| ※1： に数値を記述すること。 |  |  |  |  | ※3：太陽光発電の発電電力量は、設備容量1kW当たり1,000kWh/年とすること。
※2：ごみ質は基準ごみ質とすること。
※3：外部燃料等に起因するものを含めた数値で記入すること。
※4：日処理量に応じた発電電力を記述すること。
※5：外気温度は、春（4～6月）/秋（10～12月）13.8℃、
夏（7～9月）25℃、冬（1～3月）4.3℃とすること。
５．契約電力及び発電効率
| 契約電力 |  | kW
| 項目 |  |  |  | 発電効率（%） |  | 熱利用率（%） |  | エネルギー回収率（%）
設計ポイント
様式第15号-3-1（別紙2及び3）の条件下
※1： に数値を記述すること。
※2：発電効率は、エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（令和3年4月改訂環境省）に定義された方法で算出される値を記述すること。
※3：熱利用率は、田舟の里に対する供給熱量を要求水準書第2 3 (6) エ 余熱利用施設熱供給設備の条件に基づき記述すること。
なお提案においては有効熱量＝供給熱量と仮定する。また、田舟の里の稼働日は様式第15号-3-1（別紙3）操炉計画のとおりとする。
６．電力量（自動計算）
| 季節 | 蒸気タービン発電の発電量による数値のみ計上 | [7 empty] | 蒸気タービン発電以外の発電量 | 年間売電電力量 +年間発電電力量 （kWｈ/年） ［A］+［B］
|  | 新亀田清掃センター （炉） | 運転 日数 (日/年) | 日発電 電力量 （kWｈ/日） | 日消費 電力量 （kWｈ/日） | 日売電 電力量 （kWｈ/日） | 年間発電 電力量 （kWｈ/年） | 年間消費 電力量 （kWｈ/年） | 年間売電 電力量 （kWｈ/年） ［A］ | 年間発電 電力量 （kWｈ/年） ［B］
| 春/秋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 43
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 42
|  | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 41
| 夏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 73
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 72
|  | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 71
| 冬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 13
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 12
|  | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | 11
| － | 休炉 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － | － | *0
| 合計 |  | 365 | － | － | － | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1：運転日数欄の合計（E59のセル）は365日になること。
※2：本様式（６．電力量（自動計算））は様式第15号-3-1（別紙3）及び本別紙1の「１．～ ４．」の入力によって自動計算されるものである。
受付グループ名：

## 様式第15号-3-1（別紙3）
様式第15号-3-1（別紙3）
操炉計画
月 |  |  | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
令和12年度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
搬入ごみ量 |  |  | 431 | 374 | 281 | 280 | 327 | 289 | 0 | 431 | 374 | 281 | 280 | 327 | 289 | 0 | 431 | 374 | 281 | 280 | 327 | 289 | 0 | 431 | 374 | 281 | 280 | 327 | 289 | 0 | 431 | 374 | 287 | 286 | 334 | 295 | 0 | 440 | 382 | 287 | 286 | 334 | 295 | 0 | 440 | 382 | 287 | 286 | 334 | 295 | 0 | 440 | 382 | 287 | 286 | 334 | 295 | 0 | 440 | 382 | 287 | 286 | 334 | 298 | 0 | 445 | 386 | 290 | 289 | 338 | 298 | 0 | 445 | 386 | 290 | 289 | 338 | 298 | 0 | 445 | 386 | 290 | 289 | 338 | 298 | 0 | 445 | 386 | 290 | 289 | 338 | 298 | 0
1-1 新亀田清掃センター稼働日
1号炉 | bar: 4月 1 to 6月 30
2号炉
3号炉
| 処理量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 田舟の里設稼働日 | bar: 4月 2 to 4月 7; 4月 9 to 4月 14; 4月 16 to 4月 21; 4月 23 to 4月 29; 5月 1 to 5月 6; 5月 8 to 5月 12; 5月 14 to 5月 19; 5月 21 to 5月 26; 5月 28 to 6月 2; 6月 4 to 6月 9; 6月 11 to 6月 16; 6月 18 to 6月 23; 6月 25 to 6月 30
月 |  |  | 4月 1: 7月; 5月 2: 8月; 6月 2: 9月
令和12年度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
搬入ごみ量 |  |  | 427 | 370 | 278 | 277 | 324 | 286 | 0 | 427 | 370 | 278 | 277 | 324 | 286 | 0 | 427 | 370 | 278 | 277 | 324 | 286 | 0 | 427 | 370 | 278 | 277 | 324 | 286 | 0 | 427 | 370 | 278 | 309 | 362 | 319 | 0 | 476 | 413 | 310 | 309 | 362 | 319 | 0 | 476 | 413 | 310 | 309 | 362 | 319 | 0 | 476 | 413 | 310 | 309 | 362 | 319 | 0 | 476 | 413 | 310 | 309 | 362 | 319 | 0 | 429 | 372 | 279 | 278 | 326 | 287 | 0 | 429 | 372 | 279 | 278 | 326 | 287 | 0 | 429 | 372 | 279 | 278 | 326 | 287 | 0 | 429 | 372 | 279 | 278 | 326 | 287 | 0 | 429
1-1 新亀田清掃センター稼働日
1号炉 | bar: 7月 1 to 9月 30
2号炉
3号炉
| 処理量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 田舟の里設稼働日 | bar: 7月 2 to 7月 7; 7月 9 to 7月 15; 7月 17 to 7月 21; 7月 23 to 7月 28; 7月 30 to 8月 4; 8月 6 to 8月 12; 8月 14 to 8月 18; 8月 20 to 8月 25; 8月 27 to 9月 1; 9月 3 to 9月 8; 9月 10 to 9月 16; 9月 18 to 9月 23; 9月 25 to 9月 29
月 |  |  | 7月 1: 10月; 8月 1: 11月; 8月 31: 12月
令和12年度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
搬入ごみ量 |  |  | 363 | 272 | 271 | 318 | 280 | 0 | 418 | 363 | 272 | 271 | 318 | 280 | 0 | 418 | 363 | 272 | 271 | 318 | 280 | 0 | 418 | 363 | 272 | 271 | 318 | 280 | 0 | 418 | 363 | 272 | 271 | 327 | 289 | 0 | 431 | 374 | 281 | 280 | 327 | 289 | 0 | 431 | 374 | 281 | 280 | 327 | 289 | 0 | 431 | 374 | 281 | 280 | 327 | 289 | 0 | 431 | 374 | 281 | 280 | 327 | 289 | 0 | 455 | 394 | 296 | 295 | 345 | 305 | 0 | 455 | 394 | 296 | 295 | 345 | 305 | 0 | 455 | 394 | 296 | 295 | 345 | 305 | 0 | 455 | 394 | 296 | 295 | 345 | 305 | 0 | 455 | 394
1-1 新亀田清掃センター稼働日
1号炉 | bar: 10月 1 to 12月 31
2号炉
3号炉
| 処理量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 田舟の里設稼働日 | bar: 10月 1 to 10月 6; 10月 8 to 10月 14; 10月 16 to 10月 20; 10月 22 to 10月 27; 10月 29 to 11月 4; 11月 6 to 11月 10; 11月 12 to 11月 17; 11月 19 to 11月 24; 11月 27 to 12月 1; 12月 3 to 12月 8; 12月 10 to 12月 15; 12月 17 to 12月 22; 12月 24 to 12月 28
月 |  |  | 10月 1: 1月; 11月 1: 2月; 11月 29: 3月; 12月 30: ごみ量
令和12年度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
搬入ごみ量 |  |  | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 416 | 361 | 271 | 270 | 316 | 279 | 0 | 416 | 361 | 271 | 270 | 316 | 279 | 0 | 416 | 361 | 271 | 270 | 316 | 279 | 0 | 416 | 361 | 271 | 270 | 316 | 254 | 0 | 377 | 328 | 246 | 245 | 287 | 254 | 0 | 377 | 328 | 246 | 245 | 287 | 254 | 0 | 376 | 328 | 246 | 245 | 287 | 254 | 0 | 377 | 328 | 246 | 245 | 287 | 289 | 0 | 432 | 375 | 281 | 280 | 328 | 289 | 0 | 432 | 375 | 281 | 280 | 328 | 289 | 0 | 432 | 375 | 281 | 280 | 328 | 289 | 0 | 432 | 375 | 281 | 280 | 328 | 289 | 0 | 432 | 102807
1-1 新亀田清掃センター稼働日 | [92 empty] | 日数
| 1号炉 | [91 empty] | 280 | bar: 1月 1 to 3月 31
| 2号炉 | [91 empty] | 0
| 3号炉 | [91 empty] | 0
| 処理量 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 田舟の里設稼働日 | [92 empty] | 302 | bar: 1月 7 to 1月 13; 1月 15 to 1月 19; 1月 21 to 1月 26; 1月 28 to 2月 2; 2月 4 to 2月 9; 2月 11; 2月 13 to 2月 16; 2月 18 to 2月 24; 2月 26 to 3月 2; 3月 4 to 3月 9; 3月 11 to 3月 16; 3月 18 to 3月 23; 3月 26 to 3月 30
※1： には、「1号炉」の欄の記載例をもとに、稼働日に"*" を記述、非稼働の場合は空白とすること。（1号炉の記入部分は記載例のため、一旦空白にして記入のこと）
※2：様式のフォームは変更しないこと。また、黄色の網掛け部分以外数値は変更しないこと。
※3：新亀田清掃センターの各炉の運転日数は、ある程度のばらつきについてやむを得ないものとするが、できるだけバランスを取るよう調整を図ること。
※4：年間処理量は年間搬入ごみ量を下回ることとし、稼働開始日（4/1）のピット内のごみ貯留量は貯留能力の半分が貯留された状態とすること。
※5：新亀田清掃センターへの日搬入量は、「搬入ごみ量」に示す値とする。
※6：災害ごみは見込まないものとする。
※7：立ち上げ、立ち下げ時はそれぞれ休止中と見なすこと。 |  |  | 3月 21: 受付グループ名：
※8：全炉停止期間は新田清掃センターの全炉停止時期（11月）を考慮して計画すること。
|  | 4-6 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
|  | 7-9 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
|  | 10-12 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | 1-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11

## 様式第15号-3-1（別紙4）
様式第15号-3-1（別紙4）
売電電力量の変動
●入札説明書別紙6.3.(2)に示す措置に関して、モニタリングを行う売電電力量は、総売電電力量から
蒸気タービン発電以外の発電電力量を差し引いたものとする。
●売電電力量のモニタリングは日ごとに実施し、ごみ処理条件が変化した場合には、
提案売電電力量の補正を行う。補正方法は、ごみ処理条件変化に対する下記提案を基に受注者との協議により決定する。
●日ごとのモニタリング値を年間分積上げた「提案年間売電電力量」と「年間売電電力量実績」との差に応じて、
運営業務委託料の減額を行う。減額方法は、入札説明書に示すとおりである。
１．ごみ質・負荷率が変化した場合の運転炉数ごとの日売電電力量
単位：（kwh/日）
| 3炉運転時 |  | ごみ質（低位発熱量）
|  |  | 12,400kJ/kg | 10,900kJ/kg | 9,400kJ/kg | 7,600kJ/kg | 5,800kJ/kg
| 負荷率 | 70%
80%
90%
100%
| 2炉運転時 |  | ごみ質（低位発熱量）
|  |  | 12,400kJ/kg | 10,900kJ/kg | 9,400kJ/kg | 7,600kJ/kg | 5,800kJ/kg
| 負荷率 | 70%
80%
90%
100%
| 1炉運転時 |  | ごみ質（低位発熱量）
|  |  | 12,400kJ/kg | 10,900kJ/kg | 9,400kJ/kg | 7,600kJ/kg | 5,800kJ/kg
| 負荷率 | 70%
80%
90%
100%
※1： に数値を記述すること。
※2：様式第15号-3-1（別紙2及び別紙3）に示すごみ処理条件が変化した場合の日売電電力量を記入すること。
※3：蒸気タービン発電のみを対象とした日売電電力量を記入すること。
（蒸気タービン発電以外の発電電力量は見込まないこと。）
※4：様式第15号-3-1（別紙2及び別紙3）に提案した日処理量及び年間処理量と整合性を図ること。
２．ごみ質・負荷率以外のごみ処理条件変化に対するの日売電電力量の補正方法
※1： に、ごみ質・負荷率以外のごみ処理条件変化に対する日売電電力量の補正方法を提案すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-6-1（別紙）
様式第15号-6-1（別紙）
ＳＰＣ及び施設構成人員
１．ＳＰＣ
種別 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数 （人） | 人件費年平均 （千円/年）
管理要員
小 計
運転要員
小 計
その他
小 計
総 計
※1 兼務等がある場合や運転期間中に人数を変更する計画の場合、予備要員を配置する場合等は、明確に記載すること。
受付グループ名：
２．新亀田清掃センター
種別 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数（人） | 人件費年平均 （千円/年）
管理要員
小 計
運転要員
小 計
その他
小 計
総 計
※1 兼務等がある場合や運転期間中に人数を変更する計画の場合、予備要員を配置する場合等は、明確に記載すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-6-3（別紙1）
様式第15号-6-3（別紙1）
リスク管理方法
No. | リスクの種類 | リスク顕在化確率 | リスク顕在化による 影響の大きさ | リスク顕在化前 | リスク顕在化後
|  |  |  | 当該リスクを顕在化させないための方策 | 被害を最小化するための方策 | 負担者
■ | 共通
1
2
3
4
5
■ | 設計業務
1
2
3
4
5
■ | 建設業務
1
2
3
4
5
■ | 運営業務
1
2
3
4
5
※1 | 本事業において想定されるリスクの管理・対応策に関して表を作成すること。記載内容については具体的かつ簡潔に記載すること。
※2 | 「リスク顕在化確率」及び「リスク顕在化による影響の大きさ」については以下の考え方に基づくものとする。なお、リスクの種類によって、やむを得ず示せない場合については、「－」表示も可とする。
| リスク顕在化確率 |  | 5年単位で当該事象が発生する（顕在化する）確率が80%以上の場合を「A」、60%以上80%未満の場合を「B」、40%以上60%未満の場合を「C」、20%以上40%未満の場合を「D」、20%未満の場合を「E」とする。
| リスク顕在化による影響の大きさ |  | 当該事象が発生した場合の損害額が1億円以上の場合には「A」、5,000万円以上1億円未満場合は「B」、1,000万円以上5,000万円未満場合は「C」、500万円以上1,000万円未満の場合は「D」、500万円未満の場合は「E」とする。
※3 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-6-3（別紙2）
様式第15号-6-3（別紙2）
セルフモニタリングの実施内容と頻度
No | 項目 | モニタリング内容 | 頻度 | 実施主体 | 備考
※1 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-6-4（別紙1）
様式第15号-6-4（別紙1）
事業収支計画
■ | SPCの損益計算書 | [25 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  | 設計・建設期間 |  |  |  |  | 運営期間
|  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
① | 営業収入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 運営業務委託料 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 運営業務委託料（固定費） | 令和7年度: 0; 令和8年度: 0; 令和9年度: 0; 令和10年度: 0; 令和11年度: 0
|  | 運営業務委託料（変動費） | 令和7年度: 0; 令和8年度: 0; 令和9年度: 0; 令和10年度: 0; 令和11年度: 0
② | 営業費用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 運営費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ごみ処理に係る費用
SPCに係る費用
③ | 営業損益（＝①－②） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④ | 営業外収入 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 資金運用収入
⑤ | 営業外費用
⑥ | 営業外損益（＝④－⑤） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑦ | 税引前当期利益（＝③＋⑥） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑧ | 法人税等
繰越欠損金
課税所得
⑨ | 税引後当期利益（＝⑦－⑧） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | SPCのキャッシュフロー表
事 業 年 度 |  |  | 令和7年度: 設計・建設期間; 令和12年度: 運営期間
|  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
Cash-In
| ・ | 税引後当期利益
| ・ | 出資金
| ・ | その他（ ）
| ・ | 〃
Cash-Out
| ・ | 税引後当期損失
| ・ | その他（ ）
| ・ | 〃
配当前キャッシュフロー
配当
配当後キャッシュフロー（内部留保金）
配当後キャッシュフロー（内部留保金） 累計
■ | 参考指標
事 業 年 度 |  |  | 令和7年度: 設計・建設期間; 令和12年度: 運営期間
|  |  | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度 | 精算年度
E-IRR（配当前キャッシュフローの出資金に対するIRR）
E-IRR算定キャッシュフロー | bar: 令和11年度 to 令和31年度
[6 empty] | E-IRR | #NUM!
※1 | A3判・横（A4判に折込み）で作成すること。
※2 | 適宜、項目を追加または細分化すること。なお、項目の削除は不可とする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 繰延欠損金は最長7年間繰越ができるものとする。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号（別紙2及び別紙3）、様式第15号-2-1（別紙1）様式第15号-6-4(別紙2～5)との整合に留意すること。
受付グループ名：
Note on J51: SPCの最終的な払い込み資本金の額をマイナスで入力してください。

## 様式第15号-6-4（別紙2）
様式第15号-6-4（別紙2）
費用明細書（固定費）
[24 empty] | 単位：円 | ※合計欄は印刷範囲外とする
費目 |  |  | 内容・算定根拠 | 改定指標（提案） | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度 | 合計
|  | ・ | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
| a | 人件費 | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
| b | 電気基本料金、上下水道基本料金、都市ガス基本料金 | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
| c | 測定・分析費（排ガス、排水、飛灰等） | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
| d | 建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
| e | 補修費用 | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
| f | 事務費（旅費、消耗品、印刷、使用料等） | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
| g | 負担金等（負担金、公課費及び税金等） | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
| h | 保険等 | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
|  | ・ | [22 empty] | 0
| ｉ | その他費用 | ※その他については合理的な説明を付すこと。 | [21 empty] | 0
合計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
固定費を運営期間（20年間）にわたり平準化した金額 | [24 empty] | 0
※1 |  | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 |  | 各費目に対する平準化をしていない実費用を実施年度に記入した上で、「固定費を運営期間（20年間にわたり平準化した金額）」欄には固定費の合計を平準化した金額を記入すること。
※3 |  | A3判・横（A4判に折込み）で作成すること。
※4 |  | 本様式を印刷する場合には、Z列の合計欄は印刷範囲外とし、紙面に表示させないよう留意すること。
※5 |  | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※6 |  | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※7 |  | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※8 |  | 様式第14号（別紙2及び別紙3）、様式第15号-2-1（別紙1）及び様式第15号-6-4（別紙1）との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-6-4（別紙3）
様式第15号-6-4（別紙3）
費用明細書（変動費に関する提案単価）
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 改定指標（提案） | 提案単価
|  |  |  | (単位：円/t) | 計(単位：円/t)
0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号（別紙2及び別紙3）、様式第15号-6-4（別紙1及び別紙4）との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-6-4（別紙4）
様式第15号-6-4（別紙4）
費用明細書（変動費）
事業年度 |  |  | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
処理量（計画値） |  | ｔ/年 | 102807 | 102458 | 101560 | 100939 | 100315 | 99962 | 98956 | 98219 | 97484 | 97010 | 96013 | 95187 | 94365 | 93792 | 92715 | 91890 | 91068 | 90486 | 89418 | 88594
提案単価 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。
※2 | A3判・横（A4判に折込み）で作成すること。
※3 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※4 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号（別紙2及び別紙3）、様式第15号-6-4（別紙1及び別紙3）との整合に留意すること。
受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式第15号-6-4（別紙5）
様式第15号-6-4（別紙5）
ＳＰＣの出資構成
①ＳＰＣの設立時
No. | 出資者 |  |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］を行う者
2 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
3 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
4 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
5 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
合計 |  |  |  | 0 | 0%
※1 | 副本は、出資者名を記入しないこと。
※2 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※3 | 入札参加者の構成員は必ず出資者とすること。
※4 | 代表企業の出資比率については、50%を超えるものとすること。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第15号-6-4（別紙1)との整合に留意すること。
②運営業務期間開始時
No. | 出資者 |  |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］を行う者
2 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
3 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
4 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
5 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
合計 |  |  |  | 0 | 0%
※1 | 副本は、出資者名を記入しないこと。
※2 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※3 | 入札参加者の構成員は必ず出資者とすること。
※4 | 代表企業の出資比率については、50%を超えるものとすること。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2010以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第15号-6-4（別紙1)との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-6-5(別紙）
様式第15号-6-5(別紙）
地域経済への貢献金額
１．設計・建設期間における地域貢献金額
地域貢献の内容 |  | 発注先（予定） | 区分 | 単位 | 設計･建設期間 (事業契約締結 ～令和11年度) | 運営期間 | [19 empty] | 合 計
[6 empty] | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
①地元企業への工事発注 | ○○工事発注 |  |  | 千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
| ①小計 |  |  | 千円 | 0
②地元企業活用、資材調達 (地元企業への発注) | ○○発注（千円/年） |  |  | 千円
千円
千円
千円
千円
| ②小計 |  |  | 千円 | 0
設計・建設期間 計（①+②） |  |  |  | 千円 | 0
※1 必要に応じて行を追加して記入すること。
※2 地域貢献金額の算定に際し、新潟市新亀田清掃センター整備・運営事業様式集（Word版）に記載の「地域貢献金額算定の留意点」に留意すること。
※3 資材等調達を含む工事発注の場合、同一企業への発注額を①及び②の両方に計上しないこと（ダブル形状は不可）。
※4 区分欄には、「JV構成員」「一次下請け」「二次下請け」のうち、該当するいずれかを記載すること。
※5 二次下請けへの発注について、発注先の企業名の記載については任意とする。
※6 発注先（予定）は、正本にのみ記載すること。
２．運営期間における地域貢献金額
地域貢献の内容 |  | 発注先（予定） | 区分 | 単位 | 設計･建設期間 (事業契約締結 ～令和11年度) | 運営期間 令和12年度: 運営期間 | 合 計
[6 empty] | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 | 令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 | 令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 | 令和28年度 | 令和29年度 | 令和30年度 | 令和31年度
①運営期間中の地元企業の活用 （地元企業への発注） | ○○修繕工事発注 |  |  | 千円 | [21 empty] | 0
| ○○発注 |  |  | 千円 | [21 empty] | 0
|  |  |  | 千円 | [21 empty] | 0
|  |  |  | 千円 | [21 empty] | 0
|  |  |  | 千円 | [21 empty] | 0
①小計 |  |  |  | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
②地元人材の雇用 | 職種（雇用形態） |  |  | － | [21 empty] | －
| 雇用予定人数 |  |  | 人 | [21 empty] | －
| 賃金（平均年収） |  |  | 千円/人 | [21 empty] | －
| 年間雇用金額 |  |  | 千円 | [21 empty] | 0
| 職種（雇用形態） |  |  | － | [21 empty] | －
| 雇用予定人数 |  |  | 人 | [21 empty] | －
| 賃金（平均年収） |  |  | 千円/人 | [21 empty] | －
| 年間雇用金額 |  |  | 千円 | [21 empty] | 0
| 職種（雇用形態） |  |  | － | [21 empty] | －
| 雇用予定人数 |  |  | 人 | [21 empty] | －
| 賃金（平均年収） |  |  | 千円/人 | [21 empty] | －
| 年間雇用金額 |  |  | 千円 | [21 empty] | 0
②小計 |  |  |  | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運営期間 計（①＋②） |  |  |  | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 必要に応じて行を追加して記入すること。
※2 地域貢献金額の算定に際し、新潟市新亀田清掃センター整備・運営事業様式集（Word版）に記載の「地域貢献金額算定の留意点」に留意すること。
※3 「①運営期間中の地元企業の活用（地元企業への発注）」に含まれる人件費等は「②地元人材の雇用」に計上しないこと。
※4 運営期間における地域貢献金額は運営期間を対象として記入すること。
※5 職種（雇用形態）には、「正社員、嘱託社員、契約社員、パートタイマー、その他（具体的に記載）」のいずれかを記載すること。派遣会社からの派遣社員や運転業務委託会社からの委託職員はこの欄には計上しないこと。
※6 賃金（平均年収）は、法定福利費等を除いた金額とすること。
※7 発注先（予定）は、正本にのみ記載すること。
１．設計・建設期間における地域貢献金額 |  | 0 |  | 千円
２．運営期間における地域貢献金額 |  | 0 |  | 千円
合計 |  | 0 |  | 千円
受付グループ名：